УРАЛЭНЕРГО

ВСЕТРАНСФОРМАТОРЫ.РФ

Тел: +7 (343) 383-56-58, +7 (922) 608-07-37

E-mail: ural-energy@internet.ru Сайт: всетрансформаторы.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки:

Способ доставки:

Самовывоз (г. Екатеринбург) Доставка до объекта

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Требуемый срок поставки (дата):

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом

Количество трансформаторов в заказе:		шт.

Тип трансформатора:

ТМГ (Герметичный, стандарт)

ТМЗ (С азотной подушкой)	 ТМ	 ТМГФ

Номинальная мощность, кВА:

25	 40	 63	 100	 160	 250

400	 630	 1000	 1250	 1600

2500

Другая:

6 кВ	 10 кВ	 35 кВ

| Номинальное напряжение обмотки ВН: | Другое: кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение обмотки НН: | 0,4 кВ (стандарт) | Другое: кВ |
| Схема и группа соединения обмоток: | Y/Yн-0 Д/Yн-11 На усмотрение завода | Y/Zн-11 |
| Материал обмоток: | Алюминий (стандарт) | Медь (под заказ) |

Регулирование напряжения (ПБВ):

Стандартный диапазон ±2х2,5% Другой:

Климатическое исполнение (ГОСТ):

У1 (от -45°C до +40°C)

ХЛ1 / УХЛ1 (от -60°C до +40°C)

Степень защиты:	 IP00 (стандарт)	 Другая:

Конструкция выводов ВН:

Боковой справа	 Боковой слева На верх

Конструкция выводов НН:

Боковой справа	 Боковой слева На верх

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ПО ЗАКАЗУ)

Мановакуумметр (для ТМЗ / контроля давления)

Электроконтактный термометр (сигнализация температуры)

Транспортные катки (для перемещения)

Кожух защиты выводов (ВН / НН)

Ограничения по габаритам (ДхШхВ), мм:

Дополнительные технические комментарии / Пожелания:

Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru или свяжитесь с вашим менеджером по телефону: +7 (343) 383-56-58 для подтверждения получения заказа.