УРАЛЭНЕРГО

ВСЕТРАНСФОРМАТОРЫ.РФ

Тел: +7 (343) 383-56-58, +7 (922) 608-07-37

E-mail: ural-energy@internet.ru Сайт: всетрансформаторы.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки:

Способ доставки:

Самовывоз (г. Екатеринбург) Доставка до объекта

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА

Требуемый срок поставки (дата):

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом

Количество трансформаторов в заказе:		шт.

Тип изоляции и охлаждения:

ТСЗЛ (Сухой с литой изоляцией)

ТСЗ (С воздушно-барьерной изоляцией)

Номинальная мощность, кВА:

25	 40	 63	 100	 160	 250

400	 630	 1000	 1250	 1600

2500

Другая:

Номинальное напряжение обмотки ВН:	 6 кВ	 10 кВ	 Другое: 	кВ

Номинальное напряжение обмотки НН:	 0,4 кВ (стандарт)	 Другое: 	кВ

Схема и группа соединения обмоток:	 Д/Yн-11	 Y/Yн-0	 На усмотрение завода

Материал обмоток:	 Алюминий (стандарт)	 Медь (под заказ)

Класс нагревостойкости изоляции:	 F (155°C)	 H (180°C)

Степень защиты (исполнение кожуха):

IP00 (без кожуха)	 IP21	 IP31 Другая:

Регулирование напряжения (ПБВ):	 Стандартный диапазон ±2х2,5%

Климатическое исполнение (ГОСТ):	 У3 (внутри помещений)	 УХЛ3 / УХЛ4

Ввод/вывод шин (ВН и НН):

Левый/Правый	 Верхний Нижний/Донный

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Микропроцессорный блок контроля температур (БКТ) с датчиками PT100

Система принудительной вентиляции (для увеличения мощности перегрузки)

Виброгасящие опоры / транспортные катки

Дополнительные технические комментарии / Пожелания:

Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru  или свяжитесь с вашим менеджером по телефону: +7 (343) 383-56-58.