УРАЛЭНЕРГО

ВСЕТРАНСФОРМАТОРЫ.РФ

Тел: +7 (343) 383-56-58, +7 (922) 608-07-37

E-mail: ural-energy@internet.ru Сайт: всетрансформаторы.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КАМЕРЫ КСО И ЯЧЕЙКИ КРУ (6-10 КВ)

1.  КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

Наименование компании (ИНН): Контактное лицо (ФИО, должность): Телефон и Электронная почта: Регион и точный адрес доставки: Требуемый срок поставки (дата):

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЯЧЕЕК

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом

Тип распределительного устройства:

КСО-366 / КСО-393 (с ВНА) КСО-298 / КСО-272 (с ВВ)

КРУ серии К-59 / К-63 / К-104 КРУН (наружной установки)

КСО-203 / КСО-285	 КРУ серии КМ-1Ф / КМ-1М

Другая серия/тип:

Номинальное напряжение, кВ:	 6 кВ	 10 кВ	 Другое: 	кВ

Номинальный ток главных цепей, А:

400 А	 630 А	 1000 А	 1250 А

1600 А

Тип основного коммутационного аппарата:

Вакуумный выключатель Выключатель нагрузки (ВНА) Разъединитель серии РВЗ / РВФЗ

Производитель/серия выключателя:

ВВ/TEL (ИВЭ)	 ВВ-Enext	 ВВ-RST

По усмотрению завода

Микропроцессорный блок защиты (РЗиА):

Сириус	 БМРЗ (Механотроника)	 Орион

ТОР (Релематика)

Не требуется (релейная/дешунтирование)

Номер схемы главных цепей (сетка		(указать номер или

схем):

прикрепить схему)

Наличие и тип коммерческого учета:

Счетчик Меркурий (серия 234) Другой:

Защита от перенапряжений:

ОПН (Ограничители перенапряжения) Не требуется

3. ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВО ЯЧЕЕК В СОСТАВЕ РУ

Общее количество ячеек в заказе:		шт.

Климатическое исполнение (ГОСТ):

У3 (внутри помещения)

У1 (в составе КРУН / наружная установка)

Спецификация ячеек (перечень по типам, номерам схем или назначению):

Пожалуйста, отправьте заполненный опросный лист на электронный адрес: ural-energy@internet.ru или свяжитесь со специалистами ООО «УралЭнерго» по телефону: +7 (343) 383-56-58.