# УРАЛЭНЕРГО

В С Е Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Ы . Р Ф

Тел: +7 (343) 383-56-58, +7 (922) 608-07-37

E-mail: info@vsetransformatory.ru

Сайт: всетрансформаторы.рф

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ПОДСТАНЦИИ (КТП)

1. КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК

Заполняется специалистом по закупкам / ответственным менеджером

| Наименование компании (ИНН): |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Телефон и Электронная почта: |  |
| Наименование объекта / города: |  |
| Регион и точный адрес доставки: | Самовывоз (г. Екатеринбург) Доставка до объекта: |
| Требуемый срок поставки (дата): |  |
| Необходимость шеф-монтажа: | Да Нет |
| Необходимость пусконаладочных работ (ПНР): | Да Нет |

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДСТАНЦИИ

Заполняется главным энергетиком / техническим специалистом

| Количество подстанций в заказе: | шт. |
| --- | --- |
| Количество трансформаторов: | Однотрансформаторная (КТП) Двухтрансформаторная (2КТП) |
| Схема подстанции: | Тупиковая Проходная |
| Конструкция корпуса: | В сэндвич-панелях (утепленная КТПСХ) В блочно-бетонном корпусе (БКТП) Металлическая (киосковая / мачтовая, сталь 2 мм) |
| Климатическое исполнение (ГОСТ): | У1 (от -45°C до +40°C) ХЛ1 (от -60°C до +40°C - северное исполнение) |

| Тип ввода ВН / вывода НН: | Ввод ВН: Кабель Воздух Вывод НН: Кабель Воздух |
| --- | --- |

3. ПАРАМЕТРЫ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

| Мощность трансформатора, кВА: | 250 400 630 1000 1250 1600 2500 Другая: кВА |
| --- | --- |
| Тип изоляции (охлаждения): | Масляный герметичный (ТМГ) Сухой с литой изоляцией (ТСЗ, ТСЗЛ) |
| Номинальное напряжение ВН: | 6 кВ 10 кВ Друрое: кВ |
| Номинальное напряжение НН: | 0,4 кВ Другое: кВ |
| Схема / группа соединения обмоток: | Д/Ун-11 Y/Yн-0 Z/Yн-11 На усмотрение завода |
| Материал обмоток: | Алюминий (стандарт) Медь (под заказ) |

4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУВН - 6/10 кВ)

| Тип коммутационных аппаратов ВН: | Выключатели нагрузки (ВНА) с предохранителями ПКТ Разъединители серии РВЗ Вакуумные выключатели (ВВ) с микропроцессорной защитой |
| --- | --- |
| Защита от перенапряжений: | ОПН (Ограничители перенапряжения) Не требуется |

5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (РУНН - 0,4 кВ)

| Вводной аппарат НН: | Автоматический выключатель (выдвижной) Рубильник / разъединитель (РЕ19) |
| --- | --- |
| Учет электроэнергии: | На вводе (Счетчик Меркурий) Пофидерный учет АСКУЭ |
| Компенсация реактивной мощности (УКРМ): | Требуется, мощность: квар Не требуется |

Таблица отходящих линий (Фидеров) РУНН:

| № | Тип аппарата (Автомат / Рубильник) | Номинальный ток (А) | Количество (шт) | Примечание (Бренд) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пример: Выключатель ВА 5735 | 250 А | 3 | Стационарный |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Автоматическое внутреннее освещение и система обогрева отсеков КТП

- Система охранно-пожарной сигнализации (ОПС)

- Комплектация защитными средствами (коврики, перчатки, штанги, указатели напряжения)

- Повышенные требования к антикоррозийному покрытию корпуса

Дополнительные технические комментарии / Пожелания к комплектации: